## Ubbeleho trubice
teplota [°C] | 44.2 | 33 | 29 | [7 empty] | nejistoty
čas [s] | 581.56 | 726.94 | 772.03 | [7 empty] | teplota
viskozita [cSt] | 0.6182 | 0.77274 | 0.82067 |  | K [mm²/s²] | 0.001063 | 0.001063 | 0.001063 |  |  | 0.3 | 0.0067873 | 0.0065 | 0.0093978
[11 empty] | 0.3 | 0.0090909 | 0.0065 | 0.011176
[11 empty] | 0.3 | 0.010345 | 0.0065 | 0.012217
[9 empty] | 44.2 | 0.618 | 0.0058078
| použíté přístroje | [7 empty] | 33 | 0.773 | 0.0086388
[9 empty] | 29 | 0.821 | 0.010031
0.28868
|  |  | 20 | 1.002
|  |  | 30 | 0.798
|  |  | 40 | 0.653
|  |  | 50 | 0.547

## Mariattova láhev
| před | po | rozdíl | absolutni | relativni |  | rozměry | nejistota | relativni
hmotnost [g] | 63.571 | 112.365 | 48.794 | 0.0042426 | 8.695e-05 | R [mm] | 0.57 | 0.001 | 0.0017544
výška hladiny [cm] | 18.05 | 17.77 | 0.28 |  |  | L [mm] | 165 | 0.5 | 0.0030303
čas [s] | 0 | 186 | 186
0.0070175
teplota [°C] | 23.5 | 0.3 | 0.012766 | 0.7662 | 0.013452
tlak [hPa] | 985 | 0.001 | 998.205
hustota [kg/m³] | 997.31 | 0.7662 | 995.651
objem [m³] | 4.8926e-05 | 0.00076827 | 0.2554 |  |  | ní | relativni
| 48.9256 | 8.6953e-05 | 0.8939 |  |  | 0.94078 | 0.0077095 | 0.0072529
| 0.65817 | 0.0042543

## Pyknometr
| prázdná | líh | voda
hmotnost [g] | 23.576 | 44.556 | 49.023
|  |  |  | m_prázdná | m_voda | m_líh | ro_voda | ro_lih | ro_vzduch
|  |  |  | 23.576 | 44.556 | 49.023 | 997.31 | 1.1905 | 1.1905
[5 empty] | 20.98 | 25.447 | 0.07 | 0.001
[5 empty] | 0.0042426 | 0.0042426 | 0.070007 | 996.1195
[5 empty] | 0.00020222 | 0.00016672 | 7.028e-05
|  |  |  | 23.576 | 44.556 | 49.023 | 997.3(7) |  | 820.0689
|  |  |  | 0.0001 |  | 821.2594 | 0.00028919
[7 empty] | 0.2375 | 0.2375

## Ponorné teleso
57.7 | 0.03 | 0.00051993 |  |  |  | 30
70.13 | 0.03 | 0.00042778 | 995.651 | 0.09 | 9.0393e-05 | 0.3
|  |  | 819.1796 | 0.55649 |  | 0.01
0.00067933

## Povrchové napěti
Hustota lihu měřená pomocí povrchového napětí |  |  |  |  | Korekční faktor |  | Průměr kroužku [mm]
Kapalina |  |  |  |  | 0.77 |  | 58 | 0.1
Voda |  | Líh |  |  |  |  | 29 | 0.05 | 0.0017241
Měření | F_max [mN] | Měření | F_max [mN]
1 | 36.0812 | 1 | 13.0277
2 | 36.0714 | 2 | 13.1454
3 | 36.0419 | 3 | 13.1454
4 | 35.9144 | 4 | 13.165
5 | 36.1106 | 5 | 13.2043 |  |  |  | F_max | sigma
6 | 36.1106 | 6 | 13.1062 |  |  | Voda | 36.0812 | 76.2366 | 0.64883
7 | 36.1597 | 7 | 13.1258 |  |  | Líh | 13.1415 | 27.7669 | 0.63651
8 | 36.14 | 8 | 13.1258
9 | 36.1204 | 9 | 13.165
10 | 36.0616 | 10 | 13.2043
Prumer | 36.0812 |  | 13.1415 |  |  | nejistota sile
Absolutni | 0.020671 | 0.30071 | 0.015399 | 0.30039 |  | 0.3
Relativni | 0.0083343 |  | 0.022859 |  |  |  |  | relativni
| 0.30071 |  | 0.30039 |  |  |  |  | 0.0085108
| 0.076237 |  | 0.027767 |  |  |  |  | 0.022923

## Kontaktní úhel
kontaktní úhel [°] | [10 empty] | Uhel |  | Nejistota | Radiany
voda | 85.8 | 93.7 | 85.4 | 80.1 | 78.4 | 76.9 | 75.6 | 88.4 | 87.8 | 79.3 | 83.5667 | 5.6154 | 1.7757 | 1.4585
líh | 69.2 | 65.9 | 64.6 | 57.4 | 56 | [5 empty] | 62.62 | 5.0803 | 2.272 | 1.0929
|  | Voda |  | Methylen iodid |  |  | Lw voda | Ab voda
|  | 72.8 |  | 50.8 |  |  | 21.6877 | 51.1123 |  |  | 0.11205
|  |  |  | 18.2 | [6 empty] | 0.45989
[7 empty] | sigma | lw | ab
voda
methylen iodide